Specifikace

Stávající ocelové dveře s průchodem ( únikový východ )

Rozměr: 2900x2900

Požadavky:

Výměna za automatická vrata s pohonem

- elektromagnetický zámek

- napojení na EZS, EPS,

- záložní baterie

- nouzové otevírání

- stavební přípomoc