**Specifikace**

Stávající ocelové dveře s průchodem ( únikový východ )

Rozměr: 2900x2900

Požadavky:

Výměna za automatická vrata s pohonem

* elektromagnetický zámek
* napojení na EZS, EPS,
* záložní baterie
* nouzové otevírání
* stavební přípomoc

Obsah obrázku text, budova, venku, Obdélník

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku budova, zeď, interiér, text

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku dveře, interiér, zeď, budova

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.